## Diazepam
Calibration points data
| 1st Day |  | 3rd Day | 2nd week | 4th week |  |  |  | Conc | Area/ISD
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | 0.14919 | 0.5 | 0.14919 | -0.69315 | -1.9025
0.05 | 0.0048354 | 0.5 | 0.1507 | 0.14063 | 0.18139 | 0.1395 | 0.5 | 0.1395 | -0.69315 | -1.9697
0.05 | 0.004978 | 0.5 | 0.1621 | 0.14859 | 0.17588 | 0.14049 | 0.5 | 0.14049 | -0.69315 | -1.9626
0.05 | 0.0045269 | 0.5 | 0.15715 | 0.15566 | 0.17979 | 0.14502 | 0.5 | 0.14502 | -0.69315 | -1.9309
5 | 0.30722 | 0.5 | 0.16504 | 0.17084 | 0.17661 |  | 1 | 0.15977 | 0 | -1.834
5 | 0.3033 | 1 | 0.18114 | 0.17314 | 0.17322 |  | 1 | 0.16913 | 0 | -1.7771
5 | 0.29552 | 1 | 0.18027 | 0.16247 | 0.18472 |  | 1 | 0.15804 | 0 | -1.8449
5 | 0.30471 | 1 | 0.17215 | 0.16381 | 0.17806 |  | 1 | 0.1665 | 0 | -1.7928
10 | 0.50212 | 1 | 0.18018 | 0.17719 | 0.17405 |  | 5 | 0.27704 | 1.6094 | -1.2836
10 | 0.49991 | 5 | 0.34795 | 0.35183 | 0.32866 |  | 5 | 0.33793 | 1.6094 | -1.0849
10 | 0.51929 | 5 | 0.37061 | 0.35161 | 0.33575 |  | 5 | 0.30772 | 1.6094 | -1.1786
10 | 0.50903 | 5 | 0.33955 | 0.33818 | 0.35788 |  | 5 | 0.31776 | 1.6094 | -1.1465
50 | 1.9691 | 5 | 0.3354 | 0.31565 | 0.33584 |  | 10 | 0.52191 | 2.3026 | -0.65027
50 | 2.2117 | 10 | 0.54972 | 0.49938 | 0.57365 |  | 10 | 0.48166 | 2.3026 | -0.73051
50 | 2.3629 | 10 | 0.55847 | 0.53851 | 0.58079 |  | 10 | 0.51874 | 2.3026 | -0.65636
50 | 2.303 | 10 | 0.52131 | 0.47289 | 0.57515 |  | 10 | 0.48485 | 2.3026 | -0.72392
100 | 5.0105 | 10 | 0.53461 | 0.51962 | 0.5624 |  | 50 | 2.3843 | 3.912 | 0.86889
100 | 4.5281 | 50 | 2.5218 | 2.6567 | 2.6486 |  | 50 | 2.3689 | 3.912 | 0.86241
100 | 4.9082 | 50 | 2.6301 | 2.4133 | 2.6614 |  | 50 | 2.3505 | 3.912 | 0.85463
100 | 4.9369 | 50 | 2.5532 | 2.6942 | 2.5679 |  | 50 | 2.4681 | 3.912 | 0.90344
|  | 50 | 2.6657 | 2.2062 | 2.5684 |  | 100 | 4.5186 | 4.6052 | 1.5082
|  | 100 | 4.6141 | 4.2965 | 4.7364 |  | 100 | 4.2445 | 4.6052 | 1.4456
|  | 100 | 4.5103 | 4.6773 | 4.7079 |  | 100 | 4.2841 | 4.6052 | 1.4549
|  | 100 | 4.6218 | 4.1438 | 4.73 |  | 100 | 4.3031 | 4.6052 | 1.4593
|  | 100 | 4.4961 | 4.3021 | 4.6093
Accuracy points data
| 1st Day |  | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio |  | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.1985 |  | 0.23821 | 0.26084 | 0.24552
2.5 | 0.23024 |  | 0.24233 | 0.2574 | 0.2273
2.5 | 0.20204 |  | 0.24351 | 0.21783 | 0.26252
2.5 | 0.19106 |  | 0.2578 | 0.22617 | 0.2597
25 | 1.0475 |  | 1.2233 | 1.1507 | 1.2985
25 | 1.0912 |  | 1.2627 | 1.301 | 1.2845
25 | 1.1642 |  | 1.2357 | 1.0122 | 1.2906
25 | 1.1971 |  | 1.3077 | 1.0934 | 1.3029
75 | 3.2634 |  | 3.7261 | 3.3908 | 3.9299
75 | 3.3355 |  | 3.9581 | 3.9893 | 3.9022
75 | 3.0504 |  | 3.8852 | 3.9937 | 3.859
75 | 3.2629 |  | 3.7758 | 4.4907 | 4.2093
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Lorazepam
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | -0.69315 | -2.6563
0.5 | 0.070208 | 0.080074 | 0.097061 | 0.067387 | -0.69315 | -2.5482
0.5 | 0.078223 | 0.081995 | 0.12127 | 0.063583 | -0.69315 | -2.6029
0.5 | 0.07406 | 0.0834 | 0.11629 | 0.064533 | -0.69315 | -2.7429
0.5 | 0.064381 | 0.098599 | 0.118 | 0.068106 | 0 | -2.0662
1 | 0.12666 | 0.16884 | 0.23441 | 0.08383 | 0 | -2.0555
1 | 0.12803 | 0.15702 | 0.22373 | 0.088875 | 0 | -1.9904
1 | 0.13665 | 0.15998 | 0.22633 | 0.08906 | 0 | -2.0538
1 | 0.12825 | 0.17783 | 0.21232 | 0.088938 | 1.6094 | -0.71992
5 | 0.48679 | 0.58474 | 1.0409 | 0.36168 | 1.6094 | -0.66372
5 | 0.51493 | 0.60987 | 1.0876 | 0.36326 | 1.6094 | -0.60257
5 | 0.5474 | 0.56588 | 1.202 | 0.35362 | 1.6094 | -0.64642
5 | 0.52392 | 0.65052 | 1.0076 | 0.35305 | 2.3026 | 0.04189
10 | 1.0428 | 1.2225 | 2.2909 | 0.70714 | 2.3026 | 0.044589
10 | 1.0456 | 1.258 | 2.3165 | 0.71332 | 2.3026 | 0.07832
10 | 1.0815 | 1.208 | 2.2427 | 0.7456 | 2.3026 | 0.06889
10 | 1.0713 | 1.236 | 2.8361 | 0.7126 | 3.912 | 1.6223
50 | 5.0648 | 5.5137 | 12.5984 | 3.3592 | 3.912 | 1.6032
50 | 4.9688 | 5.8838 | 11.6008 | 3.3861 | 3.912 | 1.6589
50 | 5.2536 | 5.8636 | 12.4375 | 3.2849 | 3.912 | 1.665
50 | 5.2858 | 6.2689 | 12.3513 | 3.2492 | 4.6052 | 2.4699
100 | 11.8215 | 12.881 | 25.8732 | 7.2285 | 4.6052 | 2.426
100 | 11.3136 | 12.1421 | 28.1237 | 7.3082 | 4.6052 | 2.4341
100 | 11.4058 | 12.5303 | 26.7088 | 7.2424 | 4.6052 | 2.4442
100 | 11.5211 | 12.6978 | 28.5412 | 7.0417
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.29547 | 0.37899 | 0.77823 | 0.19756
2.5 | 0.33636 | 0.3295 | 0.79938 | 0.17483
2.5 | 0.30714 | 0.34759 | 0.82193 | 0.19622
2.5 | 0.31228 | 0.37119 | 0.8643 | 0.18967
25 | 2.851 | 3.381 | 8.3087 | 1.789
25 | 3.0315 | 3.4593 | 8.3929 | 1.8455
25 | 2.831 | 3.3576 | 7.2459 | 1.8646
25 | 2.9447 | 3.534 | 7.6982 | 1.8438
75 | 8.1672 | 9.1506 | 22.672 | 4.9638
75 | 8.277 | 9.6272 | 22.5764 | 4.9448
75 | 8.1927 | 9.9488 | 22.6942 | 4.9841
75 | 8.3274 | 9.735 | 23.4002 | 5.2962
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Metolachlor
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
1 | 0.21091 | 0.20825 | 0.2198 | 0.23523
1 | 0.20808 | 0.21301 | 0.23869 | 0.24434
1 | 0.21734 | 0.21446 | 0.2288 | 0.23165
1 | 0.21102 | 0.21255 | 0.22671 | 0.23722
5 | 0.87981 | 0.85324 | 0.8861 | 0.93536
5 | 0.8234 | 0.84821 | 0.88261 | 0.93863
5 | 0.8222 | 0.8348 | 0.8972 | 0.93678
5 | 0.82274 | 0.83807 | 0.89153 | 0.95227
10 | 1.6865 | 1.6922 | 1.8108 | 1.8596
10 | 1.6873 | 1.7389 | 1.7755 | 1.8798
10 | 1.6973 | 1.7465 | 1.7767 | 1.9025
10 | 1.7494 | 1.704 | 1.8033 | 1.8978
50 | 9.4806 | 9.6247 | 10.109 | 10.4996
50 | 9.4422 | 9.7006 | 9.8415 | 10.5115
50 | 9.6502 | 9.7466 | 10.014 | 10.5265
50 | 9.587 | 9.7727 | 10.1764 | 10.6089
100 | 17.4522 | 17.2732 | 18.156 | 19.0356
100 | 16.8976 | 17.2274 | 17.9213 | 18.9055
100 | 17.7177 | 17.68 | 17.6496 | 18.7135
100 | 16.873 | 17.9601 | 17.6513 | 18.7235
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.47692 | 0.47316 | 0.48645 | 0.5417
2.5 | 0.45637 | 0.45196 | 0.50931 | 0.52643
2.5 | 0.45086 | 0.47188 | 0.51821 | 0.54365
2.5 | 0.48019 | 0.47462 | 0.52074 | 0.53116
25 | 4.7502 | 4.508 | 4.708 | 5.0471
25 | 4.5488 | 4.5134 | 4.8488 | 4.9954
25 | 4.5003 | 4.5627 | 4.7422 | 5.031
25 | 4.5854 | 4.3297 | 4.8115 | 4.9618
75 | 14.9118 | 14.722 | 15.3433 | 15.8743
75 | 14.3896 | 14.6611 | 15.3001 | 15.836
75 | 14.6847 | 14.6505 | 14.8155 | 15.8638
75 | 14.6272 | 14.243 | 15.251 | 16.0258
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Alprazolam
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
1 | 0.060144 | 0.0032056 | 0.11621 | 0.12664
1 | 0.052036 | 0.0059568 | 0.10681 | 0.119
1 | 0.056026 | 0.0064954 | 0.10784 | 0.11195
1 | 0.059982 | 0.0050387 | 0.11601 | 0.11911
5 | 0.20301 | 0.071634 | 0.41244 | 0.45578
5 | 0.19967 | 0.076519 | 0.40524 | 0.47174
5 | 0.21472 | 0.056828 | 0.43157 | 0.46949
5 | 0.20894 | 0.067893 | 0.42882 | 0.45608
10 | 0.46261 | 0.1951 | 0.89976 | 0.98404
10 | 0.39383 | 0.16294 | 0.89764 | 1.0207
10 | 0.45938 | 0.15689 | 0.91109 | 0.99201
10 | 0.38382 | 0.17187 | 0.87623 | 0.99446
50 | 1.9268 | 0.77876 | 3.9611 | 4.5767
50 | 2.1264 | 0.85124 | 3.9523 | 4.4906
50 | 1.7974 | 0.76396 | 4.0334 | 4.477
50 | 1.8791 | 0.80219 | 3.9202 | 4.3602
100 | 4.532 | 2.1512 | 8.7671 | 9.7284
100 | 4.3946 | 2.1233 | 8.4959 | 9.675
100 | 4.0371 | 2.2984 | 8.7037 | 9.7434
100 | 4.1431 | 1.9669 | 8.7811 | 9.6149
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.089454 | 0.037158 | 0.2313 | 0.25563
2.5 | 0.083677 | 0.044955 | 0.24977 | 0.24818
2.5 | 0.092081 | 0.039144 | 0.22603 | 0.26389
2.5 | 0.090971 | 0.035599 | 0.24417 | 0.256
25 | 0.99478 | 0.4093 | 2.11 | 2.3977
25 | 0.85107 | 0.37843 | 2.086 | 2.5058
25 | 0.80907 | 0.31693 | 2.194 | 2.4956
25 | 0.83684 | 0.41024 | 2.1656 | 2.4762
75 | 2.5834 | 1.2066 | 5.974 | 6.8972
75 | 2.5231 | 1.129 | 6.2493 | 6.8115
75 | 2.381 | 1.2265 | 6.0253 | 6.7896
75 | 2.5887 | 1.1247 | 5.8582 | 7.3824
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## omeprazole
Calibration points data | [6 empty] | Conc | Area/ISD
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week | 1 | 0.025464 | 0 | -3.6705
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | 1 | 0.025783 | 0 | -3.6581
1 | 0.011245 | 0.02555 | 0.011776 | 0.0099534 | 1 | 0.023347 | 0 | -3.7573
1 | 0.010789 | 0.025178 | 0.01116 | 0.010742 | 1 | 0.022687 | 0 | -3.786
1 | 0.011351 | 0.024755 | 0.011378 | 0.010042 | 2.5 | 0.028601 | 0.91629 | -3.5543
1 | 0.010409 | 0.023909 | 0.011653 | 0.011251 | 2.5 | 0.032166 | 0.91629 | -3.4368
5 | 0.04588 | 0.036373 | 0.015481 | 0.014821 | 2.5 | 0.035573 | 0.91629 | -3.3362
5 | 0.045743 | 0.037114 | 0.014345 | 0.014183 | 2.5 | 0.036614 | 0.91629 | -3.3073
5 | 0.047188 | 0.039325 | 0.013667 | 0.015161 | 10 | 0.075127 | 2.3026 | -2.5886
5 | 0.047297 | 0.044499 | 0.016348 | 0.015106 | 10 | 0.066986 | 2.3026 | -2.7033
10 | 0.075127 | 0.086334 | 0.044461 | 0.037988 | 10 | 0.074368 | 2.3026 | -2.5987
10 | 0.079082 | 0.09747 | 0.041584 | 0.03665 | 10 | 0.087481 | 2.3026 | -2.4363
10 | 0.077505 | 0.076409 | 0.038502 | 0.03188 | 25 | 0.17432 | 3.2189 | -1.7468
10 | 0.075497 | 0.088286 | 0.039715 | 0.035477 | 25 | 0.19062 | 3.2189 | -1.6575
50 | 0.34634 | 0.21969 | 0.10134 | 0.077423 | 25 | 0.1683 | 3.2189 | -1.782
50 | 0.3238 | 0.23459 | 0.081959 | 0.077732 | 25 | 0.17119 | 3.2189 | -1.765
50 | 0.32792 | 0.21889 | 0.095133 | 0.083603 | 75 | 0.44457 | 4.3175 | -0.81065
50 | 0.33776 | 0.22639 | 0.094265 | 0.088213 | 75 | 0.48271 | 4.3175 | -0.72835
100 | 0.70229 | 0.52858 | 0.21257 | 0.20733 | 75 | 0.39376 | 4.3175 | -0.93202
100 | 0.72889 | 0.55484 | 0.22276 | 0.19144 | 75 | 0.45502 | 4.3175 | -0.78741
100 | 0.71612 | 0.56045 | 0.23017 | 0.18985
100 | 0.71243 | 0.55766 | 0.22395 | 0.21705
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.025141 | 0.047583 | 0.026262 | 0.019784
2.5 | 0.024907 | 0.047807 | 0.02391 | 0.022743
2.5 | 0.027186 | 0.053663 | 0.025643 | 0.020581
2.5 | 0.026356 | 0.061941 | 0.021322 | 0.022225
25 | 0.17432 | 0.26047 | 0.13796 | 0.13838
25 | 0.18755 | 0.30852 | 0.14646 | 0.13326
25 | 0.17614 | 0.30281 | 0.14703 | 0.12334
25 | 0.17119 | 0.33163 | 0.15848 | 0.10844
75 | 0.49314
75 | 0.48271
75 | 0.44276
75 | 0.48086
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Acetochlor
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
1 | 0.005167 | 0.0074133 | 0.0099031 | 0.011923
1 | 0.0062873 | 0.0059664 | 0.011046 | 0.012651
1 | 0.0069511 | 0.0064904 | 0.0097856 | 0.012864
1 | 0.0064219 | 0.0062267 | 0.011427 | 0.0134
5 | 0.043331 | 0.037879 | 0.052111 | 0.055896
5 | 0.039932 | 0.039473 | 0.04911 | 0.05508
5 | 0.038956 | 0.03655 | 0.055747 | 0.054009
5 | 0.038793 | 0.040572 | 0.049289 | 0.054358
10 | 0.078225 | 0.072707 | 0.10343 | 0.11706
10 | 0.076158 | 0.074397 | 0.11532 | 0.11074
10 | 0.07198 | 0.077125 | 0.10673 | 0.1122
10 | 0.086281 | 0.07431 | 0.11558 | 0.10834
50 | 0.44326 | 0.42864 | 0.61666 | 0.61109
50 | 0.47757 | 0.40769 | 0.60137 | 0.61686
50 | 0.46158 | 0.41682 | 0.58604 | 0.53964
50 | 0.45473 | 0.41418 | 0.6301 | 0.59125
100 | 0.93893 | 0.76257 | 1.1905 | 1.1594
100 | 0.90461 | 0.82574 | 1.1723 | 1.1998
100 | 0.93363 | 0.7923 | 1.1649 | 1.154
100 | 0.85504 | 0.82241 | 1.1617 | 1.1725
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.017575 | 0.017011 | 0.024719 | 0.032156
2.5 | 0.018033 | 0.019383 | 0.029363 | 0.027405
2.5 | 0.01752 | 0.017943 | 0.028594 | 0.031627
2.5 | 0.020253 | 0.017422 | 0.029096 | 0.030251
25 | 0.20454 | 0.18124 | 0.28963 | 0.29699
25 | 0.20798 | 0.1882 | 0.27792 | 0.28751
25 | 0.21061 | 0.19802 | 0.2725 | 0.27856
25 | 0.2292 | 0.17959 | 0.28742 | 0.27377
75 | 0.72624 | 0.56316 | 0.85923 | 0.94874
75 | 0.71853 | 0.60364 | 0.95727 | 0.94457
75 | 0.69225 | 0.59504 | 0.87576 | 0.93972
75 | 0.71107 | 0.58683 | 0.93665 | 0.98562
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Cyprodinil
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
1 | 0.0010657 | 0.0011524 | 0.0043897 | 0.0053581
1 | 0.0012203 | 0.00094414 | 0.0038754 | 0.0060068
1 | 0.001113 | 0.0010089 | 0.003859 | 0.0067706
1 | 0.0013411 | 0.00097082 | 0.0046078 | 0.0056389
5 | 0.0048632 | 0.0037334 | 0.019352 | 0.025056
5 | 0.0050021 | 0.0039867 | 0.01711 | 0.023992
5 | 0.004901 | 0.0035706 | 0.018294 | 0.023952
5 | 0.0040106 | 0.0031906 | 0.018735 | 0.025483
10 | 0.0069922 | 0.005682 | 0.02851 | 0.038772
10 | 0.0083534 | 0.0063799 | 0.026246 | 0.042198
10 | 0.008526 | 0.0070566 | 0.031234 | 0.041035
10 | 0.0085033 | 0.0059578 | 0.030429 | 0.039401
50 | 0.032581 | 0.027089 | 0.13563 | 0.17924
50 | 0.035869 | 0.031176 | 0.13593 | 0.18432
50 | 0.037143 | 0.027376 | 0.13333 | 0.18139
50 | 0.037311 | 0.032601 | 0.1329 | 0.19057
100 | 0.084744 | 0.065189 | 0.33097 | 0.43864
100 | 0.092723 | 0.070343 | 0.32383 | 0.44007
100 | 0.083612 | 0.073859 | 0.3182 | 0.43413
100 | 0.088034 | 0.072636 | 0.31539 | 0.44168
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.001817 | 0.0011423 | 0.0070814 | 0.010521
2.5 | 0.0017807 | 0.00079064 | 0.0082952 | 0.0095851
2.5 | 0.0018747 | 0.0013947 | 0.0069439 | 0.012878
2.5 | 0.0021409 | 0.0014529 | 0.0085854 | 0.011982
25 | 0.017634 | 0.012359 | 0.068275 | 0.098668
25 | 0.015969 | 0.012252 | 0.069369 | 0.10603
25 | 0.018496 | 0.016006 | 0.074498 | 0.10387
25 | 0.020083 | 0.012946 | 0.066476 | 0.09686
75 | 0.057132 | 0.035447 | 0.21456 | 0.28902
75 | 0.052911 | 0.041072 | 0.21663 | 0.29799
75 | 0.054979 | 0.037374 | 0.20341 | 0.29648
75 | 0.052587 | 0.035453 | 0.21858 | 0.28887
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Chloropyrifos methyl
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
1 | 0.0030894 | 0.00322 | 0.0039188 | 0.0024872
1 | 0.0031598 | 0.0034009 | 0.0042263 | 0.0025558
1 | 0.003351 | 0.003459 | 0.0043796 | 0.002546
1 | 0.0031643 | 0.0038259 | 0.0041634 | 0.0028508
5 | 0.01021 | 0.012649 | 0.012247 | 0.0095118
5 | 0.014109 | 0.012913 | 0.01234 | 0.0099515
5 | 0.012691 | 0.014236 | 0.01107 | 0.0097147
5 | 0.011193 | 0.01303 | 0.013467 | 0.01004
10 | 0.020776 | 0.023397 | 0.017589 | 0.018348
10 | 0.022154 | 0.023185 | 0.022857 | 0.019726
10 | 0.021786 | 0.02284 | 0.017732 | 0.019122
10 | 0.02041 | 0.023785 | 0.018178 | 0.018313
50 | 0.11404 | 0.12249 | 0.09576 | 0.10547
50 | 0.11423 | 0.12067 | 0.090082 | 0.10208
50 | 0.11983 | 0.1245 | 0.089862 | 0.10231
50 | 0.11386 | 0.12823 | 0.093967 | 0.10204
100 | 0.23525 | 0.24 | 0.19111 | 0.2039
100 | 0.22138 | 0.24001 | 0.18821 | 0.19836
100 | 0.2262 | 0.23839 | 0.18201 | 0.19649
100 | 0.22409 | 0.25379 | 0.1672 | 0.19576
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.0064763 | 0.0066051 | 0.0079505 | 0.0046976
2.5 | 0.00609 | 0.0059955 | 0.0069648 | 0.0048582
2.5 | 0.0056398 | 0.0060239 | 0.0077868 | 0.0054007
2.5 | 0.0057181 | 0.0072438 | 0.0063167 | 0.0051814
25 | 0.051906 | 0.050934 | 0.046437 | 0.047295
25 | 0.052821 | 0.053657 | 0.036364 | 0.044591
25 | 0.054178 | 0.056009 | 0.04394 | 0.045489
25 | 0.049706 | 0.052865 | 0.048549 | 0.047914
75 | 0.16216 | 0.17202 | 0.15016 | 0.14408
75 | 0.15934 | 0.17268 | 0.12527 | 0.14545
75 | 0.16314 | 0.18027 | 0.14087 | 0.14231
75 | 0.16619 | 0.16633 | 0.13383 | 0.14836
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Methaqualone
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
1 | 0.022809 | 0.0029227 | 0.10407 | 0.1618
1 | 0.024823 | 0.0013988 | 0.09733 | 0.16377
1 | 0.025745 | 0.0022854 | 0.10159 | 0.15785
1 | 0.017652 | 0.0021982 | 0.10737 | 0.16395
5 | 0.095992 | 0.019833 | 0.43103 | 0.68711
5 | 0.083101 | 0.025345 | 0.39717 | 0.67507
5 | 0.085375 | 0.0079492 | 0.44583 | 0.63006
5 | 0.086157 | 0.031135 | 0.38256 | 0.64167
10 | 0.17708 | 0.055394 | 0.86035 | 1.3741
10 | 0.17505 | 0.065407 | 0.85903 | 1.4873
10 | 0.16324 | 0.0522 | 0.89123 | 1.4854
10 | 0.17038 | 0.055978 | 0.84159 | 1.4108
50 | 1.013 | 0.35126 | 4.7346 | 7.9498
50 | 0.94486 | 0.29539 | 4.7274 | 7.8123
50 | 1.005 | 0.3836 | 4.8253 | 7.6569
50 | 0.9537 | 0.39879 | 4.5833 | 7.5827
100 | 2.1259 | 0.74097 | 8.9309 | 14.1502
100 | 1.9108 | 0.86543 | 8.192 | 14.1541
100 | 1.9331 | 0.88198 | 8.5295 | 14.3635
100 | 1.8789 | 0.80752 | 7.6042 | 13.8193
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.034752 | 0.010172 | 0.21385 | 0.37672
2.5 | 0.037997 | 0.013229 | 0.19721 | 0.36242
2.5 | 0.031391 | 0.01356 | 0.22277 | 0.38482
2.5 | 0.046613 | 0.015869 | 0.21143 | 0.37195
25 | 0.47063 | 0.13212 | 2.078 | 3.5426
25 | 0.36361 | 0.13198 | 1.9049 | 3.6778
25 | 0.33042 | 0.12019 | 2.206 | 3.4861
25 | 0.40612 | 0.15416 | 2.1169 | 3.4781
75 | 1.3329 | 0.45145 | 6.8709 | 10.972
75 | 1.2315 | 0.4257 | 6.9672 | 11.0451
75 | 1.2105 | 0.49617 | 6.9796 | 10.9297
75 | 1.32 | 0.50773 | 6.7897 | 11.7692
1st day
3rd day
2nd week
4th week

## Atrazine
Calibration points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week |  |  | Conc | Area/ISD
Concentration of clabibration points/ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | 1 | 0.00087084 | 0 | -7.046
1 | 0.022953 | 0.00025704 | 0.0048555 | 0.0080132 | 1 | 0.00079197 | 0 | -7.141
1 | 0.022747 | 0.0001153 | 0.0046871 | 0.0093621 | 1 | 0.00065895 | 0 | -7.3249
1 | 0.023095 | 0.00027738 | 0.0045264 | 0.008515 | 1 | 0.00078136 | 0 | -7.1545
1 | 0.024195 | 0.0012836 | 0.0060725 | 0.0086586 | 2.5 | 0.00039314 | 0.91629 | -7.8413
5 | 0.098212 | N/A | 0.0082988 | 0.018212 | 2.5 | 0.00074282 | 0.91629 | -7.2051
5 | 0.085879 | N/A | 0.0086 | 0.020152 | 2.5 | 0.00072504 | 0.91629 | -7.2293
5 | 0.10037 | 0.0030315 | 0.0099965 | 0.022738 | 2.5 | 0.00046261 | 0.91629 | -7.6786
5 | 0.089593 | N/A | 0.0083149 | 0.019772 | 10 | 0.0026398 | 2.3026 | -5.9371
10 | 0.15883 | 0.0012276 | 0.032187 | 0.067742 | 10 | 0.0031543 | 2.3026 | -5.759
10 | 0.16045 | 0.00060522 | 0.030319 | 0.071324 | 10 | 0.0029681 | 2.3026 | -5.8198
10 | 0.17507 | 0.00079576 | 0.036025 | 0.064997 | 10 | 0.0033237 | 2.3026 | -5.7067
10 | 0.17328 | N/A | 0.0324 | 0.066866 | 25 | 0.010185 | 3.2189 | -4.5869
50 | 0.79348 | 0.0032396 | 0.07732 | 0.1712 | 25 | 0.0062531 | 3.2189 | -5.0747
50 | 0.82723 | 0.0038878 | 0.083857 | 0.17305 | 25 | 0.0097936 | 3.2189 | -4.626
50 | 0.85682 | 0.00047172 | 0.087401 | 0.17634 | 25 | 0.0080654 | 3.2189 | -4.8202
50 | 0.8186 | 0.0010001 | 0.079019 | 0.18488 | 75 | 0.022675 | 4.3175 | -3.7865
100 | 1.7764 | 0.007088 | 0.25374 | 0.46892 | 75 | 0.019615 | 4.3175 | -3.9315
100 | 1.6729 | 0.0074256 | 0.23588 | 0.50656 | 75 | 0.021101 | 4.3175 | -3.8584
100 | 1.731 | 0.00028691 | 0.22573 | 0.4823 | 75 | 0.022355 | 4.3175 | -3.8007
100 | 1.7379 |  | 0.22474 | 0.48441
Accuracy points data
| 1st Day | 3rd Day | 2nd week | 4th week
Concentration of Accuracy points /ppb | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio | Peak area/IS Ratio
2.5 | 0.050838 | N/A | 0.025998 | 0.048338
2.5 | 0.045502 | 0.00032249 | 0.021998 | 0.050246
2.5 | 0.047374 | 0.003816 | 0.025308 | 0.04757
2.5 | 0.044861 | 0.0045223 | 0.023072 | 0.050949
25 | 0.38697 | 0.0046911 | 0.15098 | 0.29848
25 | 0.39888 | 0.0061746 | 0.1522 | 0.29199
25 | 0.41501 | 0.0077548 | 0.15472 | 0.28806
25 | 0.40126 | 0.0070395 | 0.15488 | 0.29584
75 | 1.3183
75 | 1.2291
75 | 1.1981
75 | 1.165
1st day
3rd day
2nd week
4th week